YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

| No | Bulunduğu Yer | Tipi | Mühür | Basınç | Talimat | Gövde | Ters-Düz Yapıldı | Son Kul. Tarihi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

| KONROL PARAMETRELERİ | Evet | Hayır | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tavanda bulunan detektörlerdeki kırmızı ışık yanıp sönmektedir. |  |  |  |
| Alarm butonları fiziksel olarak sağlam durumdadır. |  |  |  |
| Yangın kontrol panosu çalışır ve aktif durumdadır. |  |  |  |

YANGIN DOLAPLARI

| KONROL PARAMETRELERİ | Bod Kat | Zem Kat | 1. Kat | 2. Kat | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiziksel durumu. |  |  |  |  |  |
| Ulaşılabilirlik. |  |  |  |  |  |
| Hortumlar |  |  |  |  |  |
| Vanalar |  |  |  |  |  |
| Su basıncı |  |  |  |  |  |

TAHLİYE EKİPMANLARI

| Tür | Evet | Hayır | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Işıklı çıkış levhaları çalışıyor mu? |  |  |  |
| Elektrik kesildiğinde devreye giren aydınlatıcılar çalışıyor mu? |  |  |  |
| Panik barlı yangın çıkış kapıları çalışıyor mu? |  |  |  |

NOT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…../…../……… İmza