1. AMAÇ

Merkezimizde sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların temini ile bu malzeme ve cihazların güvenli, verimli ve etkin kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kullanmak için ihtiyaç duyulan tüm malzeme ve cihazların tespiti, temini, kabulü, depoya giriş-çıkışını, taşınır yönetim hesabını ve taşınır mal yönetmeliğine uygun yönetilmesini ve uygulamasını kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi/Depo sorumlusu, Teknik Hizmetler personeli, ayniyat memuru ve Tüm çalışanlar sorumludur.

4. TANIMLAR

Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yeralan tüketim malzemeleri ile (B) bölümünde yer alan “Tesis, Makine ve Cihazlar”, “Taşıtlar” ve “Demirbaşlar” grupları içerisinde yer alan taşınabilir maddî duran varlıklardır.

5.UYGULAMA

5.1. Malzeme ve Cihaz Yönetiminde Yer Alan Personelin Görev ve Sorumlulukları

Yönetim

Taşınırların hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli elde edinilmesi, kullanılması, kontrollerinin yapılması ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (Depo Sorumlusu)

Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

- Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

- Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

- Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

- Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

- Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

- Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

- Ayrıca Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi sorumluluğunda bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

Teknik Hizmetler Personeli

Merkezde bulunan cihazların elektronik ve mekanik arızalarını gidermek, giderilemeyen arızalarda amirine ve/veya ilgili firmaya bildirir. Periyodik zamanlarda bakımı ve kontrolleri yapılacak olan cihazların bakımlarını yapmak.

Ayniyat Memuru

-Satın Alma, devir veya bağış yöntemiyle hastaneye alınan taşınırları teslim almak.

-Kesin veya geçici kabulü yapılana kadar deponun ilgili bölümünde muhafaza etmek.

-Depoya gelen malzemeleri, Satın Alma birimi tarafından teslim edilen numune, teknik şartname, sipariş formu ve fatura ile birlikte değerlendirilmek üzere muayene kabul komisyonunu bilgilendirmek.

-Giriş kaydı yapılan taşınırların depo yerleşim planına uygun olarak ilgili bölüme raf etmek.

-Birimlerden gelen talepleri bakanlık tarafından belirlenen miktarlarda 5 günlük ihtiyacı karşılayacak kadar düzenleyerek çıkış yapmak.

-Belirlenen istek günlerine uygun olarak dağıtımı gerçekleştirmek.

-HBYS kullanılarak talep edilen malzemelerin; Taşınır istek belgesine dayanarak Taşınır İşlem Fişi oluşturmak. TİF belgesini MKYS den almak.

-Taşınır işlem Fişi ne göre malzemeleri hazırlamak.

-Depo da kritik stok seviyesi altına düşen malzemeleri Taşınır Kayıt Yetkilisine bildirmek.

-Depo sayımını aylık olarak yapmak.

-Depo güvenliğini sağlamak, görevli personel harici depoya girişi önlemek, depo da meydana gelecek risk ve olumsuzlukları Taşınır Kayıt Yetkilisine bildirmek.

5.2.Malzeme ve Cihazlara İlişkin İhtiyaç Tespiti

●Merkezin tüm tedarik planlaması İhtiyaç Tespit Komisyonu tarafından yapılır. İhtiyaç tespit Komisyonu 2013/9 sayılı Genelge de belirtilen esaslara göre görevlendirilir.

●Malzeme ve cihazlara ilişkin ihtiyacın tespiti ihtiyacın oluştuğu birimin anabilim dalı başkanı tarafından üst yazı ile birlikte liste halinde başhekimliğe bildirilir. Kontrol edildikten ve başhekim tarafından onaylandıktan sonra, hangi yöntemle satın alınacağına karar verilir.

●Mal alımlarına ilişkin ihtiyaç tespitinin; önceki yıl veya dönem gerçekleşmeleri ile personel istihdamı ve işlem hacmindeki olası artış veya azalış gibi hususlara dikkat edilerek belirlenmesi, ihtiyaç kalemleri ve miktarlarının gereklilik yönünden değerlendirilip satın alma sürecinin başlatılması sebebiyle ihtiyaç dışı stoğun oluşmasının önüne geçilebilecektir.

●Talep yöntemi; malzeme ve cihaz temini; doğrudan temin, ihale, hibe ve ihtiyaç fazlası devir şeklinde olmaktadır.

●Taleplerin nasıl ve kimler tarafından değerlendirileceği; malzeme ve cihazlar muayene ve kabul komisyonunca değerlendirilir.

●Teknik şartnameler; malzemeyi talep eden anabilim dalı başkanları tarafından, merkez genelinde kullanılan malzemeler ise ihtiyaç tespit komisyonu tarafından hazırlanır.

●Komisyon onayı verilen ihtiyaç listeleri ilgili depo tarafından HBYS satın alma sistemi üzerinden komisyon kararı çıkartılarak tüm üyeler tarafından imzalanarak dosyalanır.

5.3. Malzeme ve Cihazların Temini

İhtiyaç Tespiti yapılan mal ve hizmet alımları Resmi gazete de 22/01/2002 tarih ve 24648 sayı ile yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılır. Bu iş ve işlemler Merkez Yönetimi ve Satın Alma Birimi tarafından takip ve icra edilir.

●İhtiyaçların hizmet sunumu için gerekliliği, aciliyeti ile kurumun mali durumu ve ödeme dengesi gibi hususları dikkate alarak temin edilme önceliğine karar verilecektir.

●Satın alma birimi tarafından malzeme ve cihaz gruplarına göre yapılan ihaleler için talep listeleri oluşturulur.

●İhale dışı kalan ve ihalesi yapılamayan malzemeler ve cihazlar için ihtiyaç fazlası, doğrudan temin veya diğer uygun satın alma yöntemleri ile alım için ihtiyaç tespit işlemleri başlatılır.

●Taşınır birimi tarafından ihtiyaç tespit komisyonu kararı ile talep müzekkeresi oluşturulup satın alma birimine bildirilir.

●Tedarikçi firmalar tarafından gönderilen numune ve fiyat teklifi, istenen malzeme ve cihazların teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilir.

●Yapılacak alım tutarı kurumun yetkisini aşması durumunda üst kurumdan alım onayı alınır.

●Birinci en avantajlı teklif veren firmaya sipariş onayı ve alım sözleşmesi gönderilir. Sözleşmede belirtilen sürede teslimat beklenir. Teslimat gerçekleşmemesi veya uygun malzemenin gelmemesi durumlarında durum tutanak altına alınıp alım iptal edilir ve ikinci en avantajlı teklif veren firma ile işlemlere başlanır.

●Satın alma işlemleri tamamlanan alımın dosyası, teknik şartname, numune ve faturası ile birlikte muayene kabul işlemleri için taşınır birimine teslim edilir.

5.4. Malzeme ve Cihazların Teslim Alınması ve Kullanıma Sunulması

●Tedarik edilen malzeme ve cihazlar, ilgili firma tarafından merkez deposuna teslim edilir.

●Muayene kabul işlemleri; muayene komisyonunun doğal üyesi olduğu için depo taşınır kayıt yetkilileri tarafından yürütülür. Satın alma süreci tamamlanan malzeme ve cihazların; teknik şartname, ihale onay belgesi faturası ve diğer özel şartlar gerektiren (numune, ubb numarası satış yeri ruhsatı vb.) durumlarla ilgili dokümanlar dosya halinde 1 nüsha depoya gönderilir.

●Muayene kabul komisyonu toplanır ve numune ve teknik şartname ye göre değerlendirilir. Taşınır birimi tarafından Muayene kabul tutanağı veya Muayene red tutanağı hazırlanarak imzalanır.

●Cihaz muayene işlemleri kurulum eşliğinde firma ve teknik servis katılımı ile yapılır. Çalışır durumda teslim alınan cihazlar için tedarikçi firma tarafından kullanıcı eğitimi planlanır. Eğitim birimi ile koordine yapılan kullanıcı eğitimi sonrasında cihazlar kullanıcılarına zimmetle teslim edilir.

5.5. Malzemelerin Muhafazası

●Kabul işlemi yapılan malzemeler depo sorumlusu tarafından cinsine göre sayılarak ölçülerek veya tartılarak teslim alınır. Yerleşim planında belirtilen yerlere raf edilir. Tehlikeli madde envanterinde bulunan malzemeler Tehlikeli Madde Yönetimi Talimatı'na uygun olarak belirtilen bölümde saklamak üzere raf edilir.

●Depoya giriş yetkili çalışanlar haricindeki kişilere sınırlandırılmıştır.

●Malzemeler, depolama alanlarında özelliklerine göre uygun muhafaza koşullarında saklanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

●Depo temizliği günlük olarak depo transfer görevlisi tarafından yapılmalıdır.

●Depo saklama koşulları Depo Fiziki Standartları Talimatına uygun olarak yapılır.

●Steril sarf malzemeler, uygun koşullarda muhafaza edilmektedir.

●Muhafazası yapılan malzemelerin miat takibi 3 aylık düzenli sayımlar ile kontrolü yapılmaktadır.

●Tıbbi sarf malzeme ve cihazlarda beklenmeyen etkilerin ve hatalı ürünlerin bildirimi ve takibi yapılmaktadır.

5.6. Malzemelerin Stok Kontrol Süreci

●Birimler klinik depolarında 5 günlük ihtiyacı karşılayacak kadar malzeme bulundurmalıdırlar

●Talepler HBYS üzerinden ilgili depo seçilerek belirlenen günlerde haftalık olarak yapılır.

●Malzeme talepleri cep depo stokları kontrol edilerek ve tüketim miktarları göz önüne alınarak yapılmalıdır.

●Birimler haftalık olarak kendileri için belirlenen günlerde taleplerini yaparlar.

●Stok kontrol sürecinde 3 aylık periyotlarla malzemeler sayılarak stok miktarları takip edilir.

●Malzemelerin minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri belirlenir ve takip edilir.

●Talebe esas belge Taşınır İstek Belgesi değerlendirilerek depo görevlisi tarafından stok çıkış işlemi yapılır.

●Kliniklerden yıllık olarak kullanılan sarf malzeme kullanım miktarı kontrol ve takibine yönelik çalışmalar yapılır.

5.7. Malzemelerin Güvenli Şekilde Taşınması

●Depo Dağıtım Görevlisi tarafından istenen malzemeler hazırlanır.

●Malzeme transfer güvenliği ve karışıklığın önlenmesi açısından malzemeler için depo personeli tarafından Taşınır İşlem Fişleri imzalatılır ve teslim edilir.

●Taşınır İşlem Fişi ilgili birim tarafından imzalandıktan sonra taşınır biriminde dosyalanır.

●klinik sorumlu personeline teslim edilen malzemeler, destek personeli ile depo malzeme taşıma aracı ile kliniklere taşınır.

●Taşınması açısından özel nitelikli malzemelerin (lokal anestezik maddeler vb.) transferi klinik sorumluları tarafından güvenli bir şekilde yapılır. Bu konu ile ilgili olarak klinik sorumlularına hizmet içi eğitim verilir.

5.8. Güvensiz, Uygunsuz Ürünlerin Geri Çekilmesi Muhafaza Ve İade Şartları

●Güvensizliği ve uygunsuzluğu tespit edilen veya kurum tarafında resmi yazı ile geri çekildiği bildirilen cihaz ve malzemeler ivedilikle kullanımdan çekilir. İadesi yapılana kadar üzerine yapıştırılan ‘Arızalı/Hatalı Ürün’ etiketi ile ilgili depoda muhafaza edilir.

5.9.Tehlikeli Maddelerin Yönetimine Yönelik Düzenlemeler

●Taşınması sırasında sızdırma, dökülme, saçılma olmamasına dikkat edilir.

●Kimyasal maddeler karanlık, nemsiz, serin ve iyi havalandırılan yerlerde saklanır. Depoların ısı ve nemi günde bir kez kontrol edilir. Kontrol sonuçları “Isı Nem Takip Formu” ile kayıt altına alınır.

●Göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel önlem alınmalıdır.Buhar solunmamalıdır. Temas halinde tıbbi yardım alınmalıdır.Risk göz önüne alınarak bu tür maddelerin toprakla ve çevreyle teması  engellenmelidir. Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.

●Dökülme olduğunda birim sorumlusu haberdar edilir, ilgisiz kişiler alandan uzaklaştırılır. Dökülen maddeyi solumaktan kaçınılır.Tehlikeli maddelerin atıkları bu konuda eğitim almış personel tarafından uygun kişisel koruyucu ekipman kullanarak taşınır ve bertaraf edilir.

●Tehlikeli maddelerin üzerinde tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler etiketlenmelidir.

●Tehlikeli madde ve kimyasallarla çalışma ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkındaki eğitimler ilgili birimlerin yıllık eğitim planı içerisine alınmalıdır.

5.10.Cihazların İzlenebilirliği

●Birimlerde bulunan Tıbbi Cihazlar birim sorumlularına Zimmet le teslim edilir. ●Kurumumuzda her birimin Zimmet Formu aynı zamanda bölüm bazlı Cihaz ve Demirbaş malzeme Envanteri olarak kabul edilir. Kliniklerde bulunan Depo Zimmet Formu o bölümün Tıbbi Cihaz envanteridir. Gerekli durumlarda kontrol sağlamak ve izlemek için kullanılır. ●Cihazların kimlik kartları üzerinde bulunan barkodlarına tanımlı numaralardır. Her Tıbbi Cihazın üzerinde numaralar ve  barkodu bulunur. Marka, Model, Seri numaraları, Demirbaş sicil numaraları, Zimmetli Kişi, Edinme Yılı bu barkod la izlenebilir.

●Tıbbi Cihazların tüm işlemleri barkod numaraları üzerinden sağlanır.

5.11. Malzeme Ve Cihazların Güvenli Kullanımı

●Malzeme ve cihazların kullanımında önce güvenlik önemlidir.

●Malzeme ve cihazların kullanım kılavuzları ilgili firma tarafından temini sağlanarak, konu ile uzman kişinin bilgilendirilmesi sağlanır.

●Cihaz ve malzemeler kullanım alanları dışında kesinlikle kullanılamaz.

5.12.Özel Nitelikli, Özel Muhafaza Koşullarına Mahsus Veya Kullanılması

Özel Teknik/Uzmanlık Gerektiren Malzemeler Ve Cihazlar

●Röntgen cihazı, tomografi cihazı, koter cihazı, fizyodispenser, kavitron cihazı, aeratör cihazlar endodontik cihazlar, ünitler, mikromotor…vb.  Bu cihazlar eğitim almış ve teknik uzmanlık gerektiren kişiler tarafından kullanılmaktadır.

5.13. Malzemelerin Ve Cihazların Temizliği Ve Dezenfeksiyonu

●Tüm birimlerde çalışan personel kullandıkları malzeme ve cihazların temizliğinden ve

dezenfeksiyonundan sorumludur.

●Tıbbi Cihazlar uygun olan el aleti ve cihaz yüzey dezenfektanı ile uygun şekilde dezenfekte edilir.

●Dinamik el aletleri ve cerrahi el aletleri her hastadan sonra steril edilmek üzere merkezi

sterilizasyon ünitesine gönderilir.

●Sterilizasyon birimi çalışanları tarafından kirli ve temiz malzeme toplama ve dağıtım işlemi

gerçekleştirilir.

5.14. Malzeme ve Cihaz Kullanımı Esnasında Oluşan Tehlikeli Durumlara Müdahale

Yöntemleri

●Malzeme veya cihazın kullanımı esnasında karşılaşılan olumsuzluk ve aksaklıklarda derhal

uygulamaya son verilir.

●Sarf malzemeler şikâyette bulunan klinik tarafından “İlaç ve Malzeme İade Formu” doldurularak

depo sorumlusuna teslim edilir. İlgili firma ile görüşülerek çözüme ulaştırılması sağlanır.

●Demirbaş malzeme de ise garanti süresi devam ediyorsa ilgili firma tarafından arıza giderilmeye

çalışılır. Garanti süresi dolmuş ise ilgili firma dışında diğer firmalar da araştırılarak fiyat teklifi alınır ve tamiri sağlanır.

5.15. Cihazların Bakımı, Onarımı, Ayarlanması Ve Kalibrasyonu

●Merkezimizde bulunan cihazların kalibrasyon, bakım ve onarımları Teknik Hizmetler Personeli tarafından düzenli olarak takip edilir ilgili formlara işlenir.

●Klinik/birimlerde bulunan tıbbi cihazların günlük kontrolü ilgili kullanıcılar tarafından günlük olarak yapılır.

5.16. Cihazların Arıza ve Onarım Süreçleri

●Cihazlarda arıza tespit edilmesi durumunda ilgili kullanıcı “Cihaz Bakım Onarım Talep Ve İzlem Formu” doldurularak teknik hizmetler personeli ile iletişime geçer. Teknik hizmetler personeli cihazı incelemeye alır. Arıza fakülte şartlarında düzeltilebiliyorsa düzeltilir. Cihaz garanti süresi devam ediyorsa müdahale edilmeden teknik hizmetler personeli tarafından ilgili amirine bilgi verilerek yetkili servis çağrılır. Eğer cihazın problemi teknik servis müdahalesi ile giderilemiyor, garantisi yok ise “Cihaz Bakım Onarım Talep Ve İzlem Formu”ile ilgili amire bildirilir. Amir dışarıdan ilgili firma ile iletişim sağlar. İlgili formlar dosyalanarak saklanır.

5.17.Malzeme Ve Cihazlarla Birlikte Verilen Belgelerin Muhafazası

●Belgeler teknik hizmetler personeline verilir ve muhafazası ilgili personel tarafından yapılır.

5.18. Tıbbi Cihazların Kullanım Dışı Bırakılması İle İlgili Karar Süreçleri

Kullanılamaz durumdaki demirbaş cihazlar İmha komisyonu(demirbaş) tarafından cihazın H.E.K.’E (HURDA ENKAZ KÖHNE) ayrılmasına karar verilir.

HEK’e ayırma kriterleri;

- Hasta, çalışan, bina ve çevre güvenliği için tehdit unsuru taşıması.

- Teşhis ve tedaviyi yanıltan sonuçlar vermesi.

- Yedek parça sorunu.

- Kronik arıza seyri ve tamirin cihazın performansını değiştirmemesi

- Standartlarca cihazın güvenilirliğinin olmaması.

- Arıza ve bakım giderlerinin cihaza ait ilk alım değerinin %60’ını geçmesi.

- Cihazın kullanımının en az 5 yıl öncesi olması.

- Cihazın kalibrasyondan geçememesi.

Komisyonca H.E.K.’e ayrılmasına karar verilen cihazlar Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından MKYS sistemi üzerinden çıkışı yapılarak H.E.K.’e ayrılır.